|  |
| --- |
| Отчет о ходе подготовки жилых домов и инженерного оборудования к работе в зимних условиях по состоянию на 14.07.2014 г.ООО «Алгоритм» ул.Радищева,100 |
| №п/п | Мероприятия | Ед.изм. | Исполнение |
| План | Факт | % |
| ед. | тыс. руб. | ед. | тыс.руб. |  |
| Подготовка жилого фонда |
| 1. | Ремонт системы ц.о. | дом | 1 | - | 1 | - | - |
| 2. | Промывка системы ц.о. | дом/м² | 1 | 15 | 1 | 15 | 100 |
| 3. | Опрессовка системы ц.о. | дом/м² | 1 | 13 | 1 | - | июль |
| 4. | Ремонт элеваторных узлов | шт | 1 | - | 1 | - | - |
| 5. | Ремонт ХВС,ГВС,канализации | дом | 1 | 10 | 1 | 10 | 100 |
| 6. | Ремонт теплоизоляции | дом/м² | 1 | 5 | 1 | 5 | 100 |
| 7. | Ремонт электрощитовых | шт | 1 | - | 1 | - | - |
| 8. | Ремонт электропроводки | м.п. | 1 | - | 1 | - | - |
| 9. | Ремонт мягкой кровли | м² | 1 | - | 1 | - | - |
| 10. | Ремонт шиферной кровли | м² | - | - | - | - | - |
| 11. | Ремонт мет.кровли | м² | - | - | - | - | - |
| 12. | Ремонт м/п швов | м.п. | - | - | - | - | - |
| 13. | Ремонт фасадов | дом | 1 | - | 1 | - | - |
| 14. | Ремонт входных дверей | ед. | 1 | - | 1 | - | - |
| 15. | Ремонт отмостки | м² | 1 | - | 1 | - | - |
| 16. | Ремонт ДВК | шт. | 1 | - | 1 | - | - |
| 17. | Ремонт дворовых с.узлов | шт. | - | - | - | - | - |
| 18. | Ремонт подъездов | ед. | 1 | 28 | 1 | 14 | 50 |
| 19. | Паспорта готовности | дом | 1 | август | 1 | - | - |
| 20. | Ремонт козырьков | м² | 1 | - | 1 | - | - |
| 21. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Установка ТРЖ | ед. | - | - | - | - | - |
| 23. | Установка систем погодного регулирования | ед. | 1 | - | 1 | - | 100 |
| Благоустройство  |
| 24. | Уборочная техника | шт. | 1 | - | 1 | - | 100 |
| 25. | Уборочный инвентарь | шт. | 1 | 2,5 | 1 | 2,5 | 100 |
| 26. | Заготовка пескосолянной смеси | куб.м. | 1 | 3 | 1 | - | 0 |
| 27. | Прочие виды работ |  |  |  |  |  |  |
| Установка приборов учета |
| 28. | МКД | ТЭ/ед. |  | - |  |  | 100 |
| ХВС/ед. |  | - |  |  | 100 |
| ГВС/ед. |  | - |  |  | 100 |
| ЭЭ/ед. |  | - |  |  | 100 |
| газ/ед. |  | - |  |  | 100 |
| Финансирование  |
| 29 | Израсходовано денежных средств | тыс. руб. | 1 | 76,5 | 1 | 46,5 | 61 |

 Директор подпись Галяутдинов М.Х.